## Stand Alone (hidden)
Overslagsberegning af stand alone solcelleanlæg i Danmark
Indtast værdier I de hvide felter eller brug skyderen
A. Samlet dagligt energibehov | [12 empty] | Standardværdier:
Apparat: |  |  | Mærkeeffekt W |  | Brugstimer pr. døgn |  |  |  | Energibehov I Watt-timer
Lampe |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  |  | 10 | 4
PC |  |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 1
Fjernsyn |  |  | 30 |  | 4 |  |  |  |  | 120 |  |  | 30 | 4
0
Samlet daglig energi: | [9 empty] | 180 | Wh
B. Daglig gennemsnitlig mængde solenergi i den dimensionerende måned (Sydvendt flade, se tabel)
|  |  | 3 | kWh/m² | [8 empty] | 3
[8 empty] | Helårsanlæg |  |  | Kun for sommerhalvår
Hældning | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
15° | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 3 | 1,.8 | 0.9 | 0.5
75° | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3 | 2.1 | 1.3 | 0.8
C. Forsyningssikkerhed (Antal døgn der skal kunne forsynes uden sol)
|  |  | 3 | Døgn |  | Juli: Ukritiske anlæg; September: Typisk fritidsanlæg; November: Kritisk forsyning | 3
D. Batteriets afladningsdybde i forhold til nominel kapacitet
|  |  | 40 | % | [8 empty] | 40
[7 empty] | Startbatteri |  | Fritidsbatteri |  | Solarbatteri
RESULTATER:
Solcellemodul: |  | 180 | x | 1.5 | / | Juni: 3; August: =; Oktober: 90; November: Wpeak
|  | A |  | (sikkerhed) | bar: Juni to December
Batterikapacitet |  | 180 | x | 3 | / | Juni: 0.4; August: =; Oktober: 1350; November: Wh
|  | A |  | C |  | Juni: D; Oktober: 112.5; November: Ah(12V)
Vejledning
Stand alone solcelleanlæg er ikke tilsluttet det normale elnet, men forsyner et eller flere batterier, som så kan aflades når der er behov for det.
Ved tryk på "nulstil" indsættes data som er typiske for et lille fritidsanlæg.
Ved tryk på overskrifterne fremkommer uddybende hjælpetekster.
Resultaterne skal tages som udtryk for gennemsnitsforhold i Danmark, virkeligheden varierer fra år til år samt geografisk.

## Nettilsluttet
NETTILSLUTTET SOLCELLEANLÆG I DANMARK | [10 empty] | Introduktion Nettilsluttede solcelleanlæg forsyner det normale elnet med solstrøm via en vekselretter. Anlæggene vil ofte være monteret på en eksisterende bygning, hvad der bestemmer solcellernes hældning og orientering. Ved tryk på indtastningsfelterne fremkommer uddybende hjælpetekster i feltet herunder. Ved tryk på "Typiske værdier" indsættes data for et typisk anlæg til et enfamiliehus i input-felterne. Resultaterne er typiske værdier. I praksis forekommer afvigelser på grund af de lokale indbygnings- og installationsforhold
Indtast værdier nedenfor eller brug skyderen
Se i feltet nederst til højre for at få en forklaring
Input:
Samlet modulareal | 40 | m² | [6 empty] | <== | 40
Hældning fra vandret | 30 | Grader | [6 empty] | <== | 30
|  |  | Vandret |  |  |  |  | Lodret
Afvigelse fra syd(0-90) | 0 | Grader | [6 empty] | <== | 0
|  |  | Syd |  |  |  |  | Øst/vest
Solcelletype:
Modulvirkningsgrad | 4 | % | [6 empty] | <== | 14
Tyndfilm Multi-X Mono-X Avancerede
Vejledning til input
Systemfaktor | 85 | % | [6 empty] | <== | 85 | Modulareal:
|  |  |  | Ringe | typisk | typisk | Ideel |  |  |  | Samlet solcelleareal incl kanter og mellemrum mellem cellerne men excl areal mellem modulerne
Resultater:
Beregnet ydelse år 1 | 1564.5222 | kWh |  | Leveret til el-nettet pr. år
| 39.1131 | kWh/m² |  | Ydelse per arealenhed
| 977.8264 | kWh/kWpeak |  | Ydelse i forhold til installeret solcelleeffekt
| 84.2954 | % |  | Ydelse i forhold til idealanlæg
Installeret solcelleeffekt | 1.6 | kWpeak
Indstråling på den aktuelle flade | 1150.384 | kWh/m² | 99.171 | % af indstråling ved ideel placering