## Anlægsudgift
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%) | [7 empty] | Ved energipris med 1 og 2 % stigning/år- prisstigning udgifter 1 %
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke

## Varmebesparelse
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%)
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke

## Nutidsværdi
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%)
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke

## Nutidsværdi (2) (hidden)
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for total økonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation) | [6 empty] | Ved energipris med 1 og 2 % stigning/år- prisstigning udgifter 1 % | [6 empty] | Byggeplads 8%, Uforudseelige udgifter 10%, Rådgiver 9%
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 23 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22 |  |  |  |  | Varme | El | 23
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 94 | 91.6 | 9.3 | 1989000 | 27 | 445000 | 47.3 | 26.6 | 1.8 | 69.4 | 9.3 | 28 | 408000 | 47.3 | 21.6 | 2.2 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Lavenergi- pg komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 83 | 124.5 | 10.4 | 2661000 | 27 | 78000 | 39 | 34.7 | 1.1 | 105.2 | 10.4 | 27 | 56000 | 39 | 30.4 | 1.3 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Økonomipakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | A | 47 | 230.8 | 10.4 | 5604000 | 36 | -125000 | 66.4 | 58.9 | 1.1 | 221.4 | 10.4 | 37 | -201000 | 66.4 | 56.7 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 93 | 214.5 | 9.3 | 1602000 | 13 | 1402000 | 37.1 | 54.5 | 0.7 | 180.1 | 9.3 | 14 | 1304000 | 37.1 | 46.7 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Lavenergi- pg komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | B | 69 | 341.9 | -6.2 | 5851000 | 30 | -1521000 | 55.6 | 73.7 | 0.8 | 319.4 | -6.2 | 31 | -1650000 | 55.6 | 68.6 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 91 | 276.2 | -15.6 | 4836000 | 34 | -1815000 | 35.8 | 53 | 0.7 | 247.4 | -15.6 | 35 | -1869000 | 35.8 | 46.5 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | A | 38 | 31.7 | -2.1 | 523000 | 15 | 267000 | 30.5 | 8.1 | 3.8 | 31.7 | -2.2 | 15 | 265000 | 30.5 | 8 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | C | 119 | 31.7 | -6.7 | 332000 | 14 | 185000 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 31.7 | -7.1 | 14 | 176000 | 17.1 | 5 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 20 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 20 |  |  |  |  | Varme | El | 22
B (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | B | 81 | 35.5 | 3.4 | 434000 | 9 | 533000 | 14.4 | 13.7 | 1.1 | 33.7 | 3.4 | 9 | 490000 | 14.4 | 13.3 | 1.1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | A | 45 | 51 | -1.3 | 630000 | 11 | 474000 | 28.8 | 14.3 | 2 | 51 | -1.8 | 11 | 456000 | 28.8 | 14 | 2.1 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Økonomipakke/komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | B | 84 | 21.2 | 3.4 | 396000 | 13 | 215000 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 19.2 | 3.4 | 14 | 169000 | 12.5 | 9 | 1.4 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | A | 49 | 37.3 | -1.5 | 592000 | 15 | 137000 | 27 | 10.1 | 2.7 | 37.3 | -2.1 | 15 | 120000 | 27 | 9.8 | 2.8 | Fuld renoveringspakke | Økonomipakke/komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
B (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | C | 104 | 45.1 | 3.8 | 809000 | 23 | 14000 | 10.9 | 12.6 | 0.9 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | B | 91 | 51.4 | 3.8 | 1611000 | 41 | -74000 | 14.7 | 14 | 1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
B (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | C | 106 | 50.1 | 2.1 | 469000 | 13 | 286000 | 5.8 | 12.7 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | A | 78 | 59.2 | 2.1 | 766000 | 18 | 255000 | 10.3 | 14.7 | 0.7 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Økonomipakke/Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 128 | 154.8 | 14.5 | 1617000 | 13 | 631000 | 45 | 44.2 | 1 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 120 | 173.9 | 14.5 | 2945000 | 21 | 131000 | 52 | 48.5 | 1.1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Økonomipakke

## Varmebesparelse (2) (hidden)
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for total økonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation) | [6 empty] | Ved energipris med 1 og 2 % stigning/år- prisstigning udgifter 1 % | [6 empty] | Byggeplads 8%, Uforudseelige udgifter 10%, Rådgiver 9%
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 23 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22 |  |  |  |  | Varme | El | 23
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | A | 47 | 230.8 | 10.4 | 5604000 | 36 | -125000 | 66.4 | 58.9 | 1.1 | 221.4 | 10.4 | 37 | -201000 | 66.4 | 56.7 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 83 | 124.5 | 10.4 | 2661000 | 27 | 78000 | 39 | 34.7 | 1.1 | 105.2 | 10.4 | 27 | 56000 | 39 | 30.4 | 1.3 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 94 | 91.6 | 9.3 | 1989000 | 27 | 445000 | 47.3 | 26.6 | 1.8 | 69.4 | 9.3 | 28 | 408000 | 47.3 | 21.6 | 2.2 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | B | 69 | 341.9 | -6.2 | 5851000 | 30 | -1521000 | 55.6 | 73.7 | 0.8 | 319.4 | -6.2 | 31 | -1650000 | 55.6 | 68.6 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 91 | 276.2 | -15.6 | 4836000 | 34 | -1815000 | 35.8 | 53 | 0.7 | 247.4 | -15.6 | 35 | -1869000 | 35.8 | 46.5 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 93 | 214.5 | 9.3 | 1602000 | 13 | 1402000 | 37.1 | 54.5 | 0.7 | 180.1 | 9.3 | 14 | 1304000 | 37.1 | 46.7 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | A | 38 | 31.7 | -2.1 | 523000 | 15 | 267000 | 30.5 | 8.1 | 3.8 | 31.7 | -2.2 | 15 | 265000 | 30.5 | 8 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | C | 119 | 31.7 | -6.7 | 332000 | 14 | 185000 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 31.7 | -7.1 | 14 | 176000 | 17.1 | 5 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 20 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 20 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | A | 45 | 51 | -1.3 | 630000 | 11 | 474000 | 28.8 | 14.3 | 2 | 51 | -1.8 | 11 | 456000 | 28.8 | 14 | 2.1 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | A | 49 | 37.3 | -1.5 | 592000 | 15 | 137000 | 27 | 10.1 | 2.7 | 37.3 | -2.1 | 15 | 120000 | 27 | 9.8 | 2.8 | Fuld renoveringspakke | Økonomipakke/komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | B | 81 | 35.5 | 3.4 | 434000 | 9 | 533000 | 14.4 | 13.7 | 1.1 | 33.7 | 3.4 | 9 | 490000 | 14.4 | 13.3 | 1.1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | B | 84 | 21.2 | 3.4 | 396000 | 13 | 215000 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 19.2 | 3.4 | 14 | 169000 | 12.5 | 9 | 1.4 | Fuld renoveringspakke | Økonomipakke/komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | B | 91 | 51.4 | 3.8 | 1611000 | 41 | -74000 | 14.7 | 14 | 1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | C | 104 | 45.1 | 3.8 | 809000 | 23 | 14000 | 10.9 | 12.6 | 0.9 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag |  |  |  | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | A | 78 | 59.2 | 2.1 | 766000 | 18 | 255000 | 10.3 | 14.7 | 0.7 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | C | 106 | 50.1 | 2.1 | 469000 | 13 | 286000 | 5.8 | 12.7 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi |  |  |  | Økonomipakke/Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 120 | 173.9 | 14.5 | 2945000 | 21 | 131000 | 52 | 48.5 | 1.1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 128 | 154.8 | 14.5 | 1617000 | 13 | 631000 | 45 | 44.2 | 1 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning |  |  |  | Økonomipakke

## GWP etablering
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%)
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke

## GWP drift
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%)
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke

## GWP TBT
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for totaløkonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation - energipris 2,0 % stigning/år - prisstigning udgifter 1,0 % - byggeplads 8% - uforudseelige udgifter 10% - rådgiver 9%)
ID, Navn | Areal | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
[6 empty] | Varme | El | Anlæg | 21°C |  |  |  |  | Varme | El | 22°C
| m2 |  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kr./m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2 |  |  | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kr./m2 | kg. CO2-ækv./m2
B (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | C | 106 | 212.037 | 9.7222 | 2171.2963 | 14 | 1129.6296 | 26.8519 | 54.1667 | 0.5 | 202.7778 | 9.7222 | 14 | 1120.3704 | 26.8519 | 51.8519 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke/Komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 91 | 83.697 | -4.7273 | 1465.4545 | 34 | -550 | 10.8485 | 16.0606 | 0.7 | 74.9697 | -4.7273 | 35 | -566.3636 | 10.8485 | 14.0909 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | C | 93 | 65 | 2.8182 | 485.4545 | 13 | 424.8485 | 11.2424 | 16.5152 | 0.7 | 54.5758 | 2.8182 | 14 | 395.1515 | 11.2424 | 14.1515 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | 3300 | D | 141 | B | 69 | 103.6061 | -1.8788 | 1773.0303 | 30 | -460.9091 | 16.8485 | 22.3333 | 0.8 | 96.7879 | -1.8788 | 31 | -500 | 16.8485 | 20.7879 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | 216 | F | 282 | A | 78 | 250 | 9.7222 | 3546.2963 | 20 | 958.3333 | 47.6852 | 62.5 | 0.8 | 244.4444 | 9.7222 | 20 | 935.1852 | 47.6852 | 61.5741 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | C | 104 | 123.3533 | 11.3772 | 2422.1557 | 24 | -65.8683 | 32.6347 | 35.0299 | 0.9 | 115.5689 | 11.3772 | 24 | -80.8383 | 32.6347 | 33.2335 | 1 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag | Komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | B | 81 | 275 | 24.2857 | 3100 | 8 | 4278.5714 | 102.8571 | 104.2857 | 1 | 268.5714 | 24.2857 | 9 | 4121.4286 | 102.8571 | 102.8571 | 1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 128 | 93.9016 | 9.5082 | 1060.3279 | 14 | 340.9836 | 29.5082 | 27.2131 | 1.1 | 78.6885 | 9.5082 | 14 | 331.1475 | 29.5082 | 23.8033 | 1.2 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning | Økonomipakke
A (2%), Daginstitution 1970 | 334 | E | 220 | B | 92 | 140.4192 | 11.3772 | 4823.3533 | 44 | -341.3174 | 44.012 | 38.9222 | 1.1 | 134.4311 | 11.3772 | 44 | -359.2814 | 44.012 | 37.7246 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | A | 47 | 106.8182 | 5.2525 | 2830.303 | 38 | -140.9091 | 33.5354 | 27.5253 | 1.2 | 102.3737 | 5.2525 | 39 | -179.2929 | 33.5354 | 26.5152 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | 1525 | F | 220 | C | 120 | 105.3115 | 9.5082 | 1931.1475 | 23 | 1.9672 | 34.0984 | 29.8361 | 1.1 | 91.2131 | 9.5082 | 23 | -15.7377 | 34.0984 | 26.623 | 1.3 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | B | 84 | 162.8571 | 24.2857 | 2828.5714 | 12 | 1785.7143 | 89.2857 | 71.4286 | 1.3 | 155.7143 | 24.2857 | 13 | 1614.2857 | 89.2857 | 70 | 1.3 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 83 | 57.8788 | 5.2525 | 1343.9394 | 28 | -7.0707 | 19.697 | 16.4141 | 1.2 | 48.6869 | 5.2525 | 29 | -18.1818 | 19.697 | 14.3434 | 1.4 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | 140 | G | 354 | A | 45 | 391.4286 | -10.7143 | 4314.2857 | 10 | 4157.1429 | 205.7143 | 109.2857 | 1.9 | 391.4286 | -12.8571 | 10 | 4092.8571 | 205.7143 | 107.8571 | 1.9 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | 1980 | D | 139 | C | 94 | 42.7273 | 4.697 | 1004.5455 | 28 | 193.9394 | 23.8889 | 12.6263 | 1.9 | 32.0707 | 4.697 | 29 | 175.2525 | 23.8889 | 10.202 | 2.3 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | 140 | F | 256 | A | 49 | 284.2857 | -12.1429 | 4042.8571 | 14 | 1542.8571 | 192.8571 | 76.4286 | 2.5 | 284.2857 | -14.2857 | 14 | 1485.7143 | 192.8571 | 75 | 2.6 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | C | 119 | 220.1389 | -46.5278 | 2305.5556 | 14 | 1284.7222 | 118.75 | 36.1111 | 3.3 | 220.1389 | -49.3056 | 14 | 1222.2222 | 118.75 | 34.7222 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | 144 | E | 202 | A | 38 | 220.1389 | -14.5833 | 3631.9444 | 15 | 1854.1667 | 211.8056 | 56.25 | 3.8 | 220.1389 | -15.2778 | 15 | 1840.2778 | 211.8056 | 55.5556 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke

## GWP drift (2) (hidden)
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for total økonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation) | [6 empty] | Ved energipris med 1 og 2 % stigning/år- prisstigning udgifter 1 % | [6 empty] | Byggeplads 8%, Uforudseelige udgifter 10%, Rådgiver 9%
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 23 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22 |  |  |  |  | Varme | El | 23
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | A | 47 | 230.8 | 10.4 | 5604000 | 36 | -125000 | 66.4 | 58.9 | 1.1 | 221.4 | 10.4 | 37 | -201000 | 66.4 | 56.7 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 83 | 124.5 | 10.4 | 2661000 | 27 | 78000 | 39 | 34.7 | 1.1 | 105.2 | 10.4 | 27 | 56000 | 39 | 30.4 | 1.3 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 94 | 91.6 | 9.3 | 1989000 | 27 | 445000 | 47.3 | 26.6 | 1.8 | 69.4 | 9.3 | 28 | 408000 | 47.3 | 21.6 | 2.2 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | B | 69 | 341.9 | -6.2 | 5851000 | 30 | -1521000 | 55.6 | 73.7 | 0.8 | 319.4 | -6.2 | 31 | -1650000 | 55.6 | 68.6 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 93 | 214.5 | 9.3 | 1602000 | 13 | 1402000 | 37.1 | 54.5 | 0.7 | 180.1 | 9.3 | 14 | 1304000 | 37.1 | 46.7 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 91 | 276.2 | -15.6 | 4836000 | 34 | -1815000 | 35.8 | 53 | 0.7 | 247.4 | -15.6 | 35 | -1869000 | 35.8 | 46.5 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | A | 38 | 31.7 | -2.1 | 523000 | 15 | 267000 | 30.5 | 8.1 | 3.8 | 31.7 | -2.2 | 15 | 265000 | 30.5 | 8 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | C | 119 | 31.7 | -6.7 | 332000 | 14 | 185000 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 31.7 | -7.1 | 14 | 176000 | 17.1 | 5 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 20 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 20 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | A | 45 | 51 | -1.3 | 630000 | 11 | 474000 | 28.8 | 14.3 | 2 | 51 | -1.8 | 11 | 456000 | 28.8 | 14 | 2.1 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | B | 81 | 35.5 | 3.4 | 434000 | 9 | 533000 | 14.4 | 13.7 | 1.1 | 33.7 | 3.4 | 9 | 490000 | 14.4 | 13.3 | 1.1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme | Økonomipakke/komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | A | 49 | 37.3 | -1.5 | 592000 | 15 | 137000 | 27 | 10.1 | 2.7 | 37.3 | -2.1 | 15 | 120000 | 27 | 9.8 | 2.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | B | 84 | 21.2 | 3.4 | 396000 | 13 | 215000 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 19.2 | 3.4 | 14 | 169000 | 12.5 | 9 | 1.4 | Fuld renoveringspakke | Økonomipakke/komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | B | 91 | 51.4 | 3.8 | 1611000 | 41 | -74000 | 14.7 | 14 | 1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | C | 104 | 45.1 | 3.8 | 809000 | 23 | 14000 | 10.9 | 12.6 | 0.9 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag |  |  |  | Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | A | 78 | 59.2 | 2.1 | 766000 | 18 | 255000 | 10.3 | 14.7 | 0.7 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | C | 106 | 50.1 | 2.1 | 469000 | 13 | 286000 | 5.8 | 12.7 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi |  |  |  | Økonomipakke/Komfortpakke
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 120 | 173.9 | 14.5 | 2945000 | 21 | 131000 | 52 | 48.5 | 1.1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 128 | 154.8 | 14.5 | 1617000 | 13 | 631000 | 45 | 44.2 | 1 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning |  |  |  | Økonomipakke

## Ark1 (hidden)
Analyser - resultatside |  | Forudsætninger for total økonomi - ENS for hver gruppe (1% forrentning - 1,5% inflation) | [6 empty] | Ved energipris med 1 og 2 % stigning/år- prisstigning udgifter 1 % | [6 empty] | Byggeplads 8%, Uforudseelige udgifter 10%, Rådgiver 9%
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 23 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22 |  |  |  |  | Varme | El | 23
A (1%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | A | 47 | 230.8 | 10.4 | 5604000 | 36 | -394000 | 66.4 | 58.9 | 1.1 | 221.4 | 10.4 | 37 | -463000 | 66.4 | 56.7 | 1.2 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | A | 47 | 230.8 | 10.4 | 5604000 | 36 | -125000 | 66.4 | 58.9 | 1.1 | 221.4 | 10.4 | 37 | -201000 | 66.4 | 56.7 | 1.2
B (1%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 94 | 91.6 | 9.3 | 1989000 | 27 | 325000 | 47.3 | 26.6 | 1.8 | 69.4 | 9.3 | 28 | 291000 | 47.3 | 21.6 | 2.2 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 94 | 91.6 | 9.3 | 1989000 | 27 | 445000 | 47.3 | 26.6 | 1.8 | 69.4 | 9.3 | 28 | 408000 | 47.3 | 21.6 | 2.2
C (1%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 83 | 124.5 | 10.4 | 2661000 | 27 | -86000 | 39 | 34.7 | 1.1 | 105.2 | 10.4 | 27 | -107000 | 39 | 30.4 | 1.3 | Teknisk isolering, loftisolering, vinduesudskiftning, mekanisk ventilation og solceller | Komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1965 (beton) | D | 139 | C | 83 | 124.5 | 10.4 | 2661000 | 27 | 78000 | 39 | 34.7 | 1.1 | 105.2 | 10.4 | 27 | 56000 | 39 | 30.4 | 1.3
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (1%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | B | 69 | 341.9 | -6.2 | 5851000 | 30 | -1858000 | 55.6 | 73.7 | 0.8 | 319.4 | -6.2 | 31 | -1974000 | 55.6 | 68.6 | 0.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- pg komfortpakke
A (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | B | 69 | 341.9 | -6.2 | 5851000 | 30 | -1521000 | 55.6 | 73.7 | 0.8 | 319.4 | -6.2 | 31 | -1650000 | 55.6 | 68.6 | 0.8
B (1%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 93 | 214.5 | 9.3 | 1602000 | 13 | 1198000 | 37.1 | 54.5 | 0.7 | 180.1 | 9.3 | 14 | 1110000 | 37.1 | 46.7 | 0.8 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi | Økonomipakke
B (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 93 | 214.5 | 9.3 | 1602000 | 13 | 1402000 | 37.1 | 54.5 | 0.7 | 180.1 | 9.3 | 14 | 1304000 | 37.1 | 46.7 | 0.8
C (1%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 91 | 276.2 | -15.6 | 4836000 | 34 | -2074000 | 35.8 | 53 | 0.7 | 247.4 | -15.6 | 35 | -2122000 | 35.8 | 46.5 | 0.8 | Teknisk isolering, kælderloft, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
C (2%), Etagebolig 1940 (muret) | D | 141 | C | 91 | 276.2 | -15.6 | 4836000 | 34 | -1815000 | 35.8 | 53 | 0.7 | 247.4 | -15.6 | 35 | -1869000 | 35.8 | 46.5 | 0.8
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 21 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 21 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (1%), Parcelhus 1970 | E | 202 | A | 38 | 31.7 | -2.1 | 523000 | 15 | 208000 | 30.5 | 8.1 | 3.8 | 31.7 | -2.2 | 15 | 205000 | 30.5 | 8 | 3.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | A | 38 | 31.7 | -2.1 | 523000 | 15 | 267000 | 30.5 | 8.1 | 3.8 | 31.7 | -2.2 | 15 | 265000 | 30.5 | 8 | 3.8
B (1%), Parcelhus 1970 | E | 202 | C | 119 | 31.7 | -6.7 | 332000 | 14 | 140000 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 31.7 | -7.1 | 14 | 132000 | 17.1 | 5 | 3.4 | Varmepumpekonvertering, loftisolering, vinduesudskiftning og mekanisk ventilation | Komfortpakke
B (2%), Parcelhus 1970 | E | 202 | C | 119 | 31.7 | -6.7 | 332000 | 14 | 185000 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 31.7 | -7.1 | 14 | 176000 | 17.1 | 5 | 3.4
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 20 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Energibesparelse 22 |  | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 20 |  |  |  |  | Varme | El | 22
A (1%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | A | 45 | 51 | -1.3 | 630000 | 11 | 374000 | 28.8 | 14.3 | 2 | 51 | -1.8 | 11 | 358000 | 28.8 | 14 | 2.1 | Fuld renoveringspakke m. varmepumpe | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | A | 45 | 51 | -1.3 | 630000 | 11 | 474000 | 28.8 | 14.3 | 2 | 51 | -1.8 | 11 | 456000 | 28.8 | 14 | 2.1
B (1%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | B | 81 | 35.5 | 3.4 | 434000 | 9 | 450000 | 14.4 | 13.7 | 1.1 | 33.7 | 3.4 | 9 | 412000 | 14.4 | 13.3 | 1.1 | Fuld renoveringspakke m. fjernvarme
B (2%), Murermesterhus 1925 | G | 354 | B | 81 | 35.5 | 3.4 | 434000 | 9 | 533000 | 14.4 | 13.7 | 1.1 | 33.7 | 3.4 | 9 | 490000 | 14.4 | 13.3 | 1.1
A (1%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | A | 49 | 37.3 | -1.5 | 592000 | 15 | 71000 | 27 | 10.1 | 2.7 | 37.3 | -2.1 | 15 | 56000 | 27 | 9.8 | 2.8 | Fuld renoveringspakke | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | A | 49 | 37.3 | -1.5 | 592000 | 15 | 137000 | 27 | 10.1 | 2.7 | 37.3 | -2.1 | 15 | 120000 | 27 | 9.8 | 2.8
B (1%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | B | 84 | 21.2 | 3.4 | 396000 | 13 | 163000 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 19.2 | 3.4 | 14 | 122000 | 12.5 | 9 | 1.4 | Fuld renoveringspakke
B (2%), Forbedret murermesterhus 1925 | F | 256 | B | 84 | 21.2 | 3.4 | 396000 | 13 | 215000 | 12.5 | 9.5 | 1.3 | 19.2 | 3.4 | 14 | 169000 | 12.5 | 9 | 1.4
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (1%), Daginstitution 1970 | E | 220 | B | 91 | 51.4 | 3.8 | 1611000 | 41 | -142000 | 14.7 | 14 | 1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | B | 91 | 51.4 | 3.8 | 1611000 | 41 | -74000 | 14.7 | 14 | 1
B (1%), Daginstitution 1970 | E | 220 | C | 104 | 45.1 | 3.8 | 809000 | 23 | -47000 | 10.9 | 12.6 | 0.9 | Ydervægstiltag medtages ikke som tiltag |  |  |  | Komfortpakke
B (2%), Daginstitution 1970 | E | 220 | C | 104 | 45.1 | 3.8 | 809000 | 23 | 14000 | 10.9 | 12.6 | 0.9
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (1%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | A | 78 | 59.2 | 2.1 | 766000 | 18 | 181000 | 10.3 | 14.7 | 0.7 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | A | 78 | 59.2 | 2.1 | 766000 | 18 | 255000 | 10.3 | 14.7 | 0.7
B (1%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | C | 106 | 50.1 | 2.1 | 469000 | 13 | 222000 | 5.8 | 12.7 | 0.5 | Kun tiltag med positiv nutidsværdi |  |  |  | Økonomipakke/Komfortpakke
B (2%), Daginstitution2 1970 | F | 281 | C | 106 | 50.1 | 2.1 | 469000 | 13 | 286000 | 5.8 | 12.7 | 0.5
ID, Navn | E-mrk før |  | E-mrk efter |  | Energibesparelse 22 |  | Økonomi | TBT | Nutidsværdi | GWP etablering | GWP drift | GWP TBT | Kommentarer
|  | kWh/m2 |  | kWh/m2 | Varme | El | Anlæg | 22
A (1%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 120 | 173.9 | 14.5 | 2945000 | 21 | -99000 | 52 | 48.5 | 1.1 | Fuld renoveringspakke |  |  |  | Lavenergi- og komfortpakke
A (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 120 | 173.9 | 14.5 | 2945000 | 21 | 131000 | 52 | 48.5 | 1.1
B (1%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 128 | 154.8 | 14.5 | 1617000 | 13 | 431000 | 45 | 44.2 | 1 | Fuld renoveringspakke ekskl. vinduesudskiftning |  |  |  | Økonomipakke
B (2%), Kontorbyggeri 1970 | F | 220 | C | 128 | 154.8 | 14.5 | 1617000 | 13 | 631000 | 45 | 44.2 | 1